|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| **Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. Майская 3**  Система отопления | | | | | | |
| 1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка систем отопления. | Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 шт.  4500р | 8% | 48 мес. |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 м.п.  100р | 5% | 24 мес. |
| 3 | Замена изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов | Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 м.п.  350р | 7% | 36 мес. |
| Система горячего водоснабжения | | | | | | |
| 4 | Ремонт изоляции и трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов. | Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 м.п.  350р | 6% | 24 мес. |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения | | | | | | |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| Дверные и оконные конструкции | | | | | | |
| 8 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезд и обеспечение автоматического закрывания дверей. | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -9 % | 12 месяцев |
| 9 | Заделка и уплотнение оконных  блоков, обеспечение плотного притвора оконных рам, восстановления остекления | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 10 месяцев |
| 10 | Установка, замена, заделка, уплотнение и утепление дверей мусорных камер | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 10 месяцев |
| 11 | Установка металлических утепленных подвальных дверей . | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 90000 | 6-10 % | 18 месяцев |
| **Перечень** **дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме.** | | | | | | |
| 12 | Модернизация арматуры системы отопления | 1)увеличение срока эксплуатации;  2)снижение числа аврий;  3) Экономия-потребления тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 шт  3500р | 10% | 36% |
| 13 | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1)поддержание температурного режима в помещениях;  2) Экономия-потребления тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 шт.  750р | 6% | 12% |