|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| **Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. Университетская 3**  Система отопления | | | | | | |
| 1 | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами. | Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 рулон.  2700р | 5% | 36 мес. |