|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в МКД Энергетиков21** | | | | | | |
| **Система отопления** | | | | | | |
|  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | Уменьшение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 150 руб./экран | 1-3% | 1-3 лет |
|  | Сезонная промывка отопительной системы | Повышение энергоэффективности системы отопления | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | - | 5-10 % | - |
| **Система электроснабжения** | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие с фотоакустическим реле | Уменьшение расхода электроэнергии и уменьшение финансовых затрат на обслуживание вследствии более продолжительного срока службы | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2200 руб./светильник | 3-5 % | 10 лет |
|  | Применение энергоэффективных циркуляционных насосов | Уменьшение расхода электроэнергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | - | 5-10 % | - |