## 30 Лет Победы 56-1
Приложение №1 к договору управления МКД
Состав общего имущества в многоквартирном доме
по состоянию на 2020 г.
на 16.01.2023 г.
| Адрес многоквартирного дома |  | ул. 30 Лет Победы д. № 56/1
| Серия |  | Индивидуальный проект
| Год постройки |  | Блок А-1996г., Блок Б- 1997г., Блок В -1999г.
| Количество этажей |  | 9
| Количество подъездов |  | 5
| Количество квартир |  | 159
| Общая площадь многоквартирного дома в управлении, кв.м в т.ч.: |  | 15621.9
| а) Общая площадь жилых помещений (квартир), кв.м |  | 10520
| б) Общая площадь нежилых помещений в собственности , кв.м |  | 0
| в) Площадь мест общего пользования , кв.м в т.ч |  | 2223.1
| уборочная площадь лестниц , общих коридоров и мест общего пользования, кв.м |  | 2095.1
| Объем здания, куб.м |  | 70828
№ п/п | Наименование элемента, входящего в состав общего имущества | Техническая характеристика |  |  |  | Примечания
|  | Параметр | Ед.изм | Кол-во | Характери- стика
1. | Фундамент | вид |  |  | свайный
2. | Стены | материал |  |  | кирпичные
3. | Технические этажи (чердак) | площадь | кв.м | 1448
4. | Кровля | площадь | кв.м | 2138.6
|  | вид |  |  | совмещенная
|  | материал |  |  | рулонный
5. | Технические подвалы | площадь | кв.м | 1430.8
6. | Лестницы | марши | шт | 45
|  | площадки | шт | 45
|  | уборочная площадь | кв.м | 753.5
|  | площадь перил | кв.м | 10.4
7. | Мусоропровод | количество | шт | 5
|  | протяженность ствола | м.пог | 97.5
|  | площадь мусорокамер | кв.м | 15.4
|  | кол-во контейнеров в мусорокаерах | шт | 5
|  | кол-во загрузочных устройств | шт | 20
8. | Двери, ограждающие вход в местах общего пользования/двери (люки) на кровлю, чердак | количество | шт | 42
|  | площадь | кв.м | 103.6
|  | материал |  | металл/дерево
9. | Окна, расположенные в местах общего пользования | количество | шт | 73
|  | площадь | кв.м | 57.56
|  | площадь подоконников | кв.м | 48.2
|  | материал |  | ПВХ/дерево
10. | Почтовые ящики | площадь | кв.м | 7.2
11. | Указатели наименования улицы, переулка, проспекта на фасаде дома | количество | шт | 2
12. | Общедомовая система отопления | диаметр | мм | 76,57,32,25,20, 15
|  | материал |  | сталь
|  | протяженность | м.пог | 4398
|  | стояки отопления | шт | 134
|  | площадь приборов отопления в местах общего пользования | кв.м | 48
|  | материал внутириквартирной разводки |  | сталь
13. | Общедомовая система холодного водоснабжения | диаметр | мм | 57,40,32,25,20,15
|  | протяженность | м | 483
|  | материал |  | сталь
14. | Общедомовая система горячего водоснабжения | диаметр | мм | 57,40,32,25,20,15
|  | протяженность | м | 994
|  | материал |  | сталь
15. | Общедомовая система водоотведения | диаметр | мм | 100
|  | протяженность канализационного лежака | м.пог | 164
|  | количество крышек люков колодцев | шт | 5
|  | материал |  | ПВХ,Чугун
16. | Общедомовая система ливневой канализации | диаметр | мм | 100
|  | протяженность | м | 175
|  | материал |  | ПВХ,Чугун
17. | Система вентиляции | тип |  | естественная
18. | Система дымоудаления | наличие |  | отсутствует
19. | Общедомовые приборы учета, в т.ч
| Холодной воды | количество | шт | 1
| Горячей воды | количество | шт | 1
| Тепловой энергии | количество | шт | 1
| Электроэнергии | количество | шт | 2
20. | Общедомовая система электроснабжения, в т.ч
| Этажные щиты распределительные | количество | шт | 45
|  | площадь | кв.м | 54.5
| Вводно распределительные устройства | количество | компл | 1
| Магистральные сети электроснабжения | протяженность | м | 1741
|  | материал |  | медь, алюминий
| Сети внутриподъездного освещения | протяженность | м | 1250
|  | количество светильников | шт | 187
|  | тип светильников |  | энергосберегающие
| Сети надподъездного освещения | протяженность | м | 150
|  | количество светильников | шт | 5
|  | тип светильников |  | L-industry
|  | управление работой освещения |  | автоматическое фотореле
21. | Лифты и лифтовое оборудование | количество лифтов | шт | 5
|  | грузоподъемность | кг | 400
|  | лифтовые шахты | шт | 5
|  | количество машинных помещений | шт | 5
|  | длина канатов тяговых или ограничителей скорости | м.пог | 830
|  | количество электроаппаратов на крыше кабины | шт | 5
22. | Земельный участок | кадастровый номер | 86:10:0101251:4002
|  | общая площадь, в т.ч: | кв.м | 9807
|  | площадь застройки | кв.м | 2467.5
|  | площадь механизированной уборки | кв.м | 3386.8
|  | площадь ручной уборки, в т.ч.: | кв.м | 3952.7
|  | площадь крылец перед входом в подъезд | кв.м | 312
|  | площадь газона | кв.м | 1349.3
|  | площадь детских игровых и спортивных площадок | кв.м | 0
23. | Элементы и объекты благоустройства, в т.ч
| Скамья | количество | шт | 5
| Урна | количество | шт | 5
| Ограждение | протяженность | пог.м | 252
|  | тип |  | трубное
| Информационные стенды | количество | шт | 10 |  | Доски объявлений - 5 Информационные стенды - 5
24. | Система коолективного приема телевидения (СКПТ) | тип |  | Общедомовая ДМВ 20 программ
Примечание: сведения подлежат корректировке при изменении либо дополнении технической документации.
| От лица Управляющей организации: |  |  |  | От лица Собственника:
| Директор ____________________/Русин А.А./ |  |  |  | ___________________ | /______________________