**Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2022г.**

**ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| **Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме ул. Пушкина, дом 22.**  Система отопления | | | | | | |
| 1 | Установка и настройка балансировочных вентилей на обратный трубопровод системы отопления | 1)повышения температурного комфорта в помещениях;  2)экономия тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 шт.  3 500 р. | 4-6% | 36 мес. |
| 2 | |  | | --- | |  |   Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов. | |  | | --- | | 1)рациональное использование тепловой энергии;  2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 50 000 р. | 2-4% | 24 мес. |
| Система горячего водоснабжения | | | | | | |
| 3 | |  | | --- | | Установка и настройка балансировочных вентилей на обратный трубопровод ГВС | | |  | | --- | | 1)рациональное использование тепловой энергии;  2) экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 30 000 р. | 1% | 24 мес. |
| Система электроснабжения | | | | | | |
| 4 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении | экономия потребления электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 6 000 | 80 % | 96 мес. |
| Дверные и оконные конструкции | | | | | | |
| 5 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезд и обеспечение автоматического закрывания дверей. | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -9 % | 12 месяцев |
| 6 | Заделка и уплотнение оконных  блоков, обеспечение плотного притвора оконных рам, восстановления остекления | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 10 месяцев |
| 7 | Установка, замена, заделка, уплотнение и утепление дверей тамбуров, приквартирных тамбуров, лестничных клеток | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 6 месяцев |
|  | | | | | | |