|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
|  **Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме ул. Быстринская 10**  Система отопления |
| 1 | Установка термостатических вентилей на радиаторах | 1)повышения температурного комфорта в помещениях;2)экономия тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  | 1 шт 3500 | 10% | 24 мес |
| 2 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов  | 1)рациональное использование тепловой энергии;2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  | 1м.п320р | 6% | 36мес |  |  |  |  |
| 3 | Замена отсекающих кранов. | 1)рациональное использование тепловой энергии;2)снижения утечек воды;3)снижения числа аварий. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  | 1 шт350р | 3% | 24мес |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  Система горячего водоснабжения |
| 5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов  | 1)рациональное использование тепловой энергии;2)экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  | 1м.п320р | 6% | 36мес |
| 6 | Замена отсекающих кранов. | 1)рациональное использование тепловой энергии;2)снижения утечек воды;3)снижения числа аварий. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  | 1 шт350р | 3% | 24мес |
|  Система электроснабжения |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  Дверные и оконные конструкции |
| 1 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезд и обеспечение автоматического закрывания дверей. | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества |  5 -9 %  |  12 месяцев  |
| 2 | Заделка и уплотнение оконных  блоков, обеспечение плотного притвора оконных рам, восстановления остекления | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества |  5 -10 %  |  10 месяцев  |
| 3 | Установка, замена, заделка, уплотнение и утепление дверей мусорных камер | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества |  5 -10 %  |  10 месяцев  |
|  **Перечень** **дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме.** |
| 13 | Восстановление изоляции трубопроводов отопительных систем об щеп пользования |  | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  |  |  |  |
| 14 | Замена исчерпавшего срок службы отопительного оборудования об щеп пользования |  | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  |  |  |  |