Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2022г.

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий, руб. | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов, % | Срок окупаемости мероприятий, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 18/1 по ул. Геологическая. Система отопления 1 Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей. Экономия потребления тепловой энергии. ООО «УК ДЕЗ ВЖР» 2500 2% 7 |
| Система электроснабжения |
| 2 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении | экономия потребления электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 15 000 | 80 % | 96 мес. |
| Дверные и оконные конструкции |
| 3 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды обеспечение автоматического закрывания дверей | 1.Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2.Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 3 600 |  |  |
| 4 | Уплотнение и утепление дверей тамбуров | 1.Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери 2.Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 800 |  |  |
| 5 | Уплотнение и утепление дверей, цокольных окон подвальных помещений | 1.Снижение утечек тепла через подвальные проемы 2.Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 600 |  |  |
| 6 | Уплотнение и утепление дверей чердачных помещений | 1.Снижение утечек тепла через проемы чердаков 2.Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 000 |  |  |
| 7 | Уплотнение и заделка оконных блоков в подъездах | 1.Снижение утечек тепла через оконные блоки 2.Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 4 000 |  |  |
| Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |
| 8 | Изоляция трубопроводов отопления | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 9 000 | 5% | 6 |