|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **Наименование мероприятия** | **Цель мероприятия** | **Возможные исполнители мероприятий** | **Ориентировочные расходы на проведение мероприятий** | **Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов** | **Срок окупаемости мероприятий** |
| **Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества**  **в многоквартирном доме № 5/4 по улице Югорская .** | | | | | | |
| * **Система отопления** | | | | | | |
| 1 | Проведение работ по ревизии систем отопления с заменой, регулировкой запорно – регулирующей арматуры | Рациональное использование тепловой энергии   Экономия тепловой энергии в системе отопления  Снижение расхода теплоносителя | ООО «РЭУ-4 » | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5- 10 % | 9 месяцев |
| 2 | Регулировка системы отопления | Снижение расхода теплоносителя | ООО «РЭУ-4» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 % | 9 месяцев |
| 3 | Проведение планово-профилактических работ на системе отопления | Безаварийная работа системы отопления | ООО «РЭУ-4» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5-10 % | 36 месяцев |
| 4. | Промывка трубопроводов и стояков систем отопления | Улучшение качества работы системы отопления в отопительный период | ООО «РЭУ-4» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5-10 % | 36 месяцев |
| 5. | Опрессовка системы отопления | Улучшение качества работы системы отопления в отопительный период | ООО «РЭУ-4» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5-10 % | 36 месяцев |
| * **Система горячего водоснабжения** | | | | | | |
| 1. | Замена запорной арматуры | Улучшение качества работы системы отопления в отопительный период | ООО «РЭУ-4» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| 2. | Проведение планово-профилактических работ на системе водоснабжения. | Безаварийная работа системы водоснабжения | ООО «РЭУ-4» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| 3. | Промывка трубопроводов и стояков систем водоснабжения | Улучшение качества работы системы ГВС | ООО «РЭУ-4» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| * **Система электроснабжения** | | | | | | |
| 1. | Установка ламп с датчиками движения в МОП | Снижение потерь электрической энергии | ООО «РЭУ-4» | 57 800 | 5-10 % | 12 месяцев |
| 2 | Проведение планово-профилактических работ электрооборудования | Безаварийная работа системы электроснабжения | ООО «РЭУ-4» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| 3. | Ревизия ВРУ, общедомовых щитков | Безаварийная работа системы электроснабжения | ООО «РЭУ-4» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| 4. | Ревизия, замена оборудования для автоматического включения наружного освещения входных групп | Снижение потерь электрической энергии | ООО «РЭУ-4» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| * **Дверные и оконные конструкции** | | | | | | |
| 1 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезд и обеспечение автоматического закрывания дверей. | Снижение теплопотерь | ООО «РЭУ-4» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| 2 | Заделка и уплотнение оконных  блоков, обеспечение плотного притвора оконных рам, восстановления остекления | Снижение теплопотерь | ООО «РЭУ-4» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| 3 | Замена металлических утепленных дверей на переходных балконах | Снижение теплопотерь | УК | 971 176 | 5 -10 % | 12 месяцев |
| * **Перечень** **дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме.** | | | | | | |
| 1. | Совместное снятие показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета | Привлечение собственников к МКД к анализу объемов потребления коммунальных ресурсов | ООО «РЭУ-4» |  |  |  |
| 2. | Предоставление собственникам информации о среднемесячном удельном расходе коммунальных ресурсов МКД | Привлечение собственников к МКД к анализу объемов потребления коммунальных ресурсов | ООО «РЭУ-4» |  |  |  |
| 3. | Подготовка технических условий на замену радиаторов, металлических стояков на более эффективные материалы | Снижение потерь, экономное использование тепловой энергии | ООО «РЭУ-4» |  |  |  |
| 4. | Установка, замена индивидуальных приборов учета э/энергии, холодного водоснабжения , по заявлениям собственников | Учет потребления электрической энергии и холодного , горячего водоснабжения | ООО «РЭУ-4» |  |  |  |
|  | Проведение поверки приборов учета ХГВС | Учет потребления холодного , горячего водоснабжения | ООО «РЭУ-4» |  |  |  |