|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятия | | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| **Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме ул. Пушкина, дом 8/3**  Система отопления | | | | | | | |
| 1 | Установка и настройка балансировочных вентилей на обратный трубопровод системы отопления | | 1)повышения температурного комфорта в помещениях;  2)экономия тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 шт.  3 500 р. | 6-7% | 36 мес. |
| Система горячего водоснабжения | | | | | | | |
| 2 | |  | | --- | | Установка и настройка балансировочных вентилей на обратный трубопровод ГВС | | | 1)рациональное использование тепловой энергии;  2) экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 31 000 р. | 1% | 18 мес. |
| Система электроснабжения | | | | | | | |
| 3 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении | | экономия потребления электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 6 000 р. | 80% | 96 мес. |
| Дверные и оконные конструкции | | | | | | | |
| 4 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезд и обеспечение автоматического закрывания дверей. | | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -9 % | 12 месяцев |
| 5 | Заделка и уплотнение оконных  блоков, обеспечение плотного притвора оконных рам, восстановления остекления | | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 10 месяцев |
| 6 | Установка металлических утепленных подвальных дверей. | | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 32000 | 6-12 % | 18 месяцев |
| 7 | Установка металлических утепленных чердачных дверей. | | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 15000 | 5-10 % | 14 месяцев |
| **Перечень** **дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме.** | | | | | | | |
| 8 | Замена исчерпавшего срок службы отопительного оборудования общего пользования. | Рациональное использование тепловой энергии. | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 60 000 р. | 2 % | 18 месяцев |